ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1. Градостроительный план земельного участка;
2. Ситуационный план расположения объекта;
3. Действующие технические условия на присоединение объекта строительства к инженерным сетям (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
4. Технические условия на подключение канализационных очистных сооружений к сетям электроснабжения;
5. Договор на право пользования земельным участком;
6. Проект НДС (Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты);
7. Проект СЗЗ (Проект санитарно – защитной зоны);
8. Проект ПНООЛР (Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);
9. Проект ПДВ (Проект допустимых выбросов);
10. Предельные допустимые параметры жидкости на входе/выходе проектируемого технологического комплекса;
11. Отчет о комплексе инженерных изысканий (если проводили);
12. Лабораторные анализы сточной воды;
13. Заполненный опросный лист.

*При изменении нормативно-методических указаний и указаний контролирующих органов Исполнителю могут потребоваться дополнительные документы.*

*При возникновении необходимости Исполнитель может затребовать дополнительные материалы, не входящие в данный перечень.*